|  | Písomná informácia o rizikách možného ohrozenia zamestnancov iných zamestnávateľov na pracovisku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | V súlade s ustanovením § 18 zákona č. 124/2006 Z. z. o BOZP a v súvislosti s vykonávanými prácami a činnosťami na pracovisku: __________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________, na ktorom môžu byť ohrození Vaši zamestnanci Vás týmto písomne informujeme o rizikách ich možného ohrozenia a žiadame Vás o vyjadrenie (konzultáciu) k návrhu na koordináciu prác a o prijatie bezpečnostných opatrení na minimalizáciu rizík. Jednotlivé riziká sú popísané nižšie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vykonávané činnosti: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  zemné práce |  |  |  práce na streche |  |  |  |  |  prevádzka vozidiel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  murovanie |  |  |  búranie, demolácia |  |  |  |  |  montáž, demontáž, užívanie lešení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  omietanie |  |  |  transport materiálu |  |  |  |  |  práca na elektrických zariadeniach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  montáž dielov |  |  |  zváranie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  montáž výplní otvorov |  |  |  nátery konštrukcií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  práce vo výškach |  |  |  práce zemných strojov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  pohyb vozidiel a ich súčasti |  |  |  práce stavebných strojov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  pohyb manipulačných vozíkov |  |  |  debnenie, demontáž debnení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Riziká možného ohrozenia |  |  |  |  |  |  |  |  | Poznámka |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pritlačenie, stlačenie, náraz nebo úder stavebným strojom alebo mechanizmom alebo ich časti pracovníka alebo časti jeho tela |  |  |  |  |  ÁNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasiahnutie odletujúcim materiálom alebo nástrojom (napríklad pri búracích prácach, pri kovoobrábacích prácach a pod.) |  |  |  |  |  ÁNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Navinutie na otáčajúce sa časti strojov (bubon vrátku a pod.) |  |  |  |  |  ÁNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prepichnutie, bodnutie špicatými predmetmi (klince, tŕne a pod.) |  |  |  |  |  ÁNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Trenie, odrenie o konštrukciu a stroje s drsným povrchom |  |  |  |  |  ÁNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Riziká možného ohrozenia |  |  |  |  |  |  |  | Poznámka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Pokĺznutie, zakopnutie na vnútro staveniskových komunikáciách |  |  |  |  |  ÁNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Narazenie na vystupujúce časti stavebných konštrukcií a strojov |  |  |  |  |  ÁNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Porezanie, odrezanie časti tela na ostrých hranách strojov, nástrojov, materiálov |  |  |  |  |  |  ÁNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasiahnutie materiálom alebo osobou padajúcimi z výšky |  |  |  |  |  |  ÁNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Prepadnutie stavebnou konštrukciou |  |  |  |  |  |  ÁNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zavalenie výkopom, zavalenie vo výkope, zavalenie zosunutím svahu |  |  |  |  |  |  ÁNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Nežiaduci kontakt s chemickou látkou (poleptanie, otrava) |  |  |  |  |  |  ÁNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasiahnutie očí nebezpečnou látkou (chemická látka alebo prípravok, malta, betónová zmes a pod. |  |  |  |  |  |  ÁNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zasiahnutie elektrickým prúdom |  |  |  |  |  |  ÁNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Riziká možného ohrozenia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Poznámka |  |  |
|  | Popálenie na horúcich nástrojoch, prístrojoch náradí alebo na horúcich povrchoch konštrukcií a materiálov ohriatych z technologických dôvodov |  |  |  |  |  |  ÁNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Biologické nákazy (napr. pri opravách kanalizácie, pri prácach s pohybom zvierat, kliešte a pod.) |  |  |  |  |  |  ÁNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zvýšená koncentrácia výbušných plynov v ovzduší |  |  |  |  |  |  ÁNO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opatrenie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Iné: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informovaný a informujúci sa dohodli na vyššie uvedených opatreniach pre minimalizáciu rizík. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Miesto a dátum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Informujúci |  |  |  | pečiatka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podpis |  |
|  | Informovaný |  |  |  | pečiatka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podpis |  |
| Poučenie zamestnancov, SZČO, subdodávateľov vykonal: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Meno a priezvisko poučeného: |  |  | Zamestnanec / SZČO |  |  |  |  | Podpis o pochopení rizík na pracovisku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |