Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách skupiny SSE  - Požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia pre dodávateľa

- Všeobecné ustanovenia

  - Tieto „Obchodné podmienky zabezpečenia výkonu prác pre dodávateľa na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách skupiny SSE“ - Požiadavky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi a ochrany životného prostredia pre dodávateľa (ďalej len „Obchodné podmienky SSE“) platia ako súčasť zmluvy/objednávky na dodávku prác, tovarov alebo služieb (ďalej len „zmluva“), vykonávaných dodávateľom pre spoločnosti na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách skupiny SSE.

  - Tieto „Obchodné podmienky SSE“ sú vydané v zmysle §273 Obchodného zákonníka a sú súčasťou uzatváraných zmlúv/objednávok na dodávku tovarov, prác a služieb pre skupinu SSE ako Objednávateľa. Tieto „Obchodné podmienky SSE“ sú tiež súčasťou Rámcových zmlúv na dodávku tovarov, prác a služieb, ako aj súčasťou objednávok skupiny SSE vystavených Objednávateľom, ako požiadavka na dodávku prác, tovarov a služieb, najmä prostredníctvom účtovného systému SAP Objednávateľa. Tieto „Obchodné podmienky SSE“ určujú časť obsahu zmluvy/objednávky, sú jej prílohou a tvoria jej neoddeliteľnú súčasť a dodávateľ podpisom zmluvy/objednávky potvrdzuje, že bol s obsahom „Obchodných podmienok SSE“ oboznámený a súhlasí s nimi.

  - Pre účely „Obchodných podmienok SSE“ majú použité označenia nasledovný význam:

    - Označenie skupina SSE - znamená ktorúkoľvek zo spoločností :

- Stredoslovenská energetika, a.s., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,

- Stredoslovenská energetika – Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina,

- Elektroenergetické montáže, a.s., Pri Rajčianke 2926/10, 010 47 Žilina,

- SSE- Metrológia, s.r.o., Škultétyho 76, 010 01 Žilina,

- Stredoslovenská energetika – Project Development, s.r.o., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,

- SSE - Solar, s.r.o., Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina,

    - Objednávateľ - ktorákoľvek zo spoločností skupiny SSE, ktorá ako zmluvná strana používa „Obchodné podmienky SSE“ ako súčasť obchodných zmlúv, pričom podľa povahy plnenia zmluvy sa Objednávateľom rozumie aj kupujúci v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy;

    - Dodávateľ – zmluvná strana poskytujúca na základe obchodných zmlúv plnenie pre skupinu SSE, ktoré spočíva v zhotovení diela, dodávkach tovarov, prác alebo služieb, pričom podľa povahy plnenia sa dodávateľom rozumie aj predávajúci v prípade uzatvorenia kúpnej zmluvy. Pojmom Dodávateľ sa označuje aj zhotoviteľ, subdodávateľ, poskytovateľ, predávajúci, živnostník;

    - BOZP- bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci;

    - OPP – ochrana pred požiarmi;

    - OŽP – ochrana životného prostredia;

    - Kontaktná osoba – osoba, ktorá je v zmluve určená ako zástupca vo veciach technických alebo kontaktná, zodpovedná osoba a zastupuje Objednávateľa v zmysle platných interných predpisov;

    - Zmluva – obchodná zmluva uzatváraná medzi Objednávateľom a Dodávateľom na zhotovenie diela, dodávku prác, tovarov alebo služieb (zmluva o dielo, kúpna zmluva, mandátna zmluva a pod.), Zmluvou sa rozumie aj potvrdená objednávka na zhotovenie diela, dodávku prác, tovarov alebo služieb.

Požiadavky na BOZP, OPP a OŽP sú rovnaké pre zamestnancov skupiny SSE ako aj pre zamestnancov dodávateľov a ich dodržiavanie vyžadujeme z dôvodu prevencie a  eliminácie vzniku nebezpečných udalostí a úrazov.

- Povinnosti dodávateľa

  - Dodržiavanie právnych predpisov a interných predpisov

Dodávateľ je povinný dodržiavať pri vykonávaní dohodnutých prác a služieb všetky príslušné predpisy a technologické postupy prác a služieb, bezpečné pracovné postupy prác a služieb, platné právne predpisy ako aj všetky interné predpisy BOZP, OPP a OŽP platné v skupine SSE, s ktorými bol oboznámený.

Vykonanie dohodnutých prác a služieb je dodávateľ povinný realizovať plne v súlade so zákonným oprávnením (odbornou spôsobilosťou) tak dodávateľa, obchodnej spoločnosti, ako aj jeho jednotlivých zamestnancov a dodávateľov. Dodávateľ nesmie poveriť svojich zamestnancov ani zamestnancov svojich dodávateľov prácou, na ktorú nie sú spôsobilí a/alebo nemajú príslušné oprávnenia stanovené platnou legislatívou SR.

Dodávateľ zodpovedá za kvalifikáciu, zdravotnú spôsobilosť svojich zamestnancov, školenie (poučenie) z predpisov o BOZP, o ochrane pred požiarmi a za inú odbornú spôsobilosť potrebnú pre plnenie Zmluvy na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách Objednávateľa. Dodávateľ súhlasí s kontrolou platnosti oprávnení, osvedčení o odbornej spôsobilosti, poučení jednotlivých pracovníkov, kedykoľvek v priebehu realizácie predmetu Zmluvy.

Dodávateľ sa zaväzuje, že pre zabezpečenie požiarnej bezpečnosti bude mať v prípade potreby vyškolenú protipožiarnu asistenčnú hliadku a k dispozícii dostatok svojich prostriedkov (napr. hasiacich prístrojov) pre likvidáciu prípadného zahorenia. Pre prípad potreby poskytnutia prvej pomoci bude mať k dispozícii na mieste výkonu prác alebo v jeho blízkosti svoju lekárničku.

Dodávateľ musí priebeh prác prispôsobiť aktuálnym podmienkam miesta výkonu prác                       a prístupových ciest Objednávateľa tak, aby realizácia diela zodpovedala predpisom o BOZP, OPP a OŽP. Dodávateľ je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky podľa platnej legislatívy, najmä používať bezpečnostné pásy (celou posádkou vo všetkých mobilných zariadeniach, ktoré sú nimi vybavené), dodržiavať maximálnu povolenú rýchlosť, riadiť sa vodorovným a zvislým dopravným značením. Prepravovaný materiál musí byť riadne zabezpečený proti pohybu. Je zakázané používať komunikácie a priľahlé miesta na skladovanie materiálov, ak to nebolo vopred písomne dohodnuté s objednávateľom.

Dodávateľ zabezpečí kontrolu dodržiavania predpisov BOZP, OPP a OŽP pomocou kontrol vykonávaných vedúcimi zamestnancami Dodávateľa počas vykonávania prác. O vykonaní týchto kontrol je dodávateľ povinný viesť záznamy, ktoré na požiadanie predloží Objednávateľovi.

  - Požiadavky pred začatím prác

Pred začatím realizovania zmluvných výkonov je Dodávateľ povinný písomne požiadať o povolenie vstupu a predložiť menný zoznam zamestnancov, ktorí budú vykonávať činnosti                   v zmysle zmluvy/objednávky. V prípade zmien (zvýšenia počtu, výmena zamestnancov a pod.) je dodávateľ povinný menné zoznamy bezodkladne aktualizovať a o zmenách informovať kontaktnú osobu Objednávateľa a vedúceho pracoviska, kde budú zmluvné výkony realizované. V prípade potreby vybavenia vjazdu pre vozidlá Dodávateľ písomne požiada o povolenie vjazdu a predloží zoznam vozidiel s uvedením typu a evidenčného čísla vozidla. KFR-K-SM19-11 Povolenie vstupu do priestorov skupiny SSE pre dodávateľskú firmu.

Dodávateľ je povinný vyplniť a predložiť:

- KFR-K-SM19-03 Informačný list o dodávateľovi a pri zmene údajov ho aktualizovať. Vyplnený informačný list vyplní dodávateľ za seba ako aj za svojich subdodávateľov, ktorí sa budú podieľať na zmluvne dohodnutej činnosti. Informácie je nutné aktualizovať pri každej zmene subdodávateľa a doručiť ich vedúcemu pracoviska.

- KFR-K-SM19-08 Kontrolný zoznam nebezpečných látok ak ich bude pri svojej činnosti používať a dohodnúť podmienky ich používania a skladovania. V prípade požiadavky musí predložiť Kartu bezpečnostných údajov k používanej látke,

- písomný dokument hodnotenia rizík pre všetky činnosti, ktoré bude dodávateľ vykonávať v skupine SSE spolu so spôsobom ich riadenia (technické, organizačné a iné opatrenia) a zoznam poskytovaných OOPP na základe hodnotenia rizík.

  - Školenie

Dodávateľ je povinný zúčastniť sa školenia dodávateľov z BOZP, OPP a OŽP na Samostatnom odbore PaOS ešte pred začatím vykonávania zmluvných činností. Na školenie predloží aktuálne vyplnené formuláre: KFR-K-SM19-03 Informačný list o dodávateľovi, KFR-K-SM19-11 Povolenie vstupu do priestorov skupiny SSE pre dodávateľskú firmu, KFR-K-SM19-08 Kontrolný zoznam nebezpečných látok a aj písomný dokument hodnotenia rizík pre všetky činnosti, ktoré bude dodávateľ vykonávať v skupine SSE spolu so spôsobom ich riadenia (technické, organizačné a iné opatrenia) a zoznam poskytovaných OOPP na základe hodnotenia rizík.

Obsahom školenia sú všeobecné predpisy na zaistenie BOZP, OPP a OŽP v skupine SSE. Školenia sa musí zúčastniť zodpovedný zástupca dodávateľa, ktorý je povinný preukázateľne zabezpečiť oboznámenie o BOZP, OPP a OŽP u všetkých svojich zamestnancov, ktorí budú vykonávať práce, ktoré sú predmetom citovanej zmluvy o dielo a to v rozsahu a v súlade s poučením, ktoré sám v zmysle tohto zápisu absolvoval. Ďalej je povinný s týmto oboznámiť svojich subdodávateľov alebo zamestnancov, ktorí určené práce na pracovisku objednávateľa vykonávajú na základe zmluvy o dielo (objednávku) s dodávateľom. Platnosť preškolenia je dva roky a preškolení dodávatelia sa evidujú v zozname KFR-K-SM19-12 Zoznam preškolených dodávateľov.

Dodávateľ je povinný zúčastniť sa preškolenia aj priamo na pracovisku, prevádzke, kde sa realizuje dodávateľská činnosť, ktoré vykoná vedúci pracoviska. Obsahom je oboznámenie s miestnymi podmienkami v oblasti BOZP, OPP, OŽP a predpismi prevádzkovateľa pre dané pracovisko. (napr. MPP, bezpečnostné značenie, OOPP, traumatologický plán a lekárničky, evidencia úrazov a  mimoriadnych udalostí, zákazy, nebezpečné priestory, zvláštny režim prác, protipožiarne poplachové smernice a  evakuačné plány, hasiace prístroje, manipulácia a triedenie odpadu).

  - Vstup do priestorov a na pracoviská skupiny SSE

Dodávateľ je povinný pred každým vstupom do prevádzky objednávateľa nahlásiť kontaktnej osobe Objednávateľa a zodpovednému zamestnancovi objednávateľa (napr. vedúcemu prevádzky, pracoviska, skupiny) svoju prítomnosť a predložiť aktuálny menný zoznam zamestnancov, ktorí tam budú vykonávať zmluvnú činnosť.

Určený vedúci zamestnanec Dodávateľa musí byť neustále informovaný o mieste pohybu svojich zamestnancov a subdodávateľov.

V prípade jednorazového vstupu stavebných mechanizmov (dovoz betónu, dovoz materiálu,                a pod...) je vedúci pracoviska alebo stavbyvedúci zodpovedný za preukázateľné oboznámenie týchto Dodávateľov s rizikami na pracovisku, stavenisku, s podmienkami bezpečného pohybu na pracovisku a s podmienkami výkonu ich činnosti.

  - Hodnotenie rizík a používanie Osobných ochranných pracovných prostriedkov (OOPP)

Dodávateľ je povinný informovať vedúceho pracoviska hodnotenie rizík pre všetky činnosti, ktoré bude vykonávať v skupine SSE, spolu so spôsobom ich riadenia (technické, organizačné a iné opatrenia) a zoznam poskytovaných OOPP na základe hodnotenia rizík.

Dodávateľ sa zaväzuje, že počas výkonu prác vybaví svojich zamestnancov všetkými potrebnými OOPP zodpovedajúcimi ich ohrozeniu na základe hodnotenia rizík pre výkon činnosti uvedenej v predmete Zmluvy, zaistí ich používanie (aj v prípade subdodávateľa a fyzickej osoby, ktorá je podnikateľom) a zabezpečí viditeľné označenie zamestnancov logom alebo názvom firmy.

V skupine SSE je možné ako prostriedok individuálnej ochrany proti pádu používať výhradne iba bezpečnostný postroj. Dodávateľ sa zaväzuje byť pri práci alebo pohybe vo výške od 1,5 m                     a vyššie neustále zabezpečený proti pádu prostriedkom individuálnej ochrany všade, kde nie je použitý prostriedok kolektívnej ochrany a taktiež používať prilbu. Povinnosťou je používať ochranné prilby na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách určených Objednávateľom (najmä v priestoroch elektrických staníc vn, vvn).

  - Realizácia zmluvných výkonov

Dodávateľovi nebude umožnené vykonávať žiadnu prácu v priestoroch spoločnosti skupiny  SSE, ani vo vonkajších objektoch a stavbách, ak:

- neabsolvoval vstupné školenie,

- neabsolvoval poučenie na pracovisku, kde má vykonávať dohodnutú činnosť

- nemá vybavený vstup do priestorov spoločnosti skupiny SSE  zodpovednou osobou                    za realizačné práce, ak sa takéto povolenie vyžaduje podľa interných predpisov spoločnosti skupiny SSE

- nemá pracovisko náležite zabezpečené a vybavené v zmysle legislatívy.

    - Všeobecné povinnosti

Dodávateľ je povinný informovať Objednávateľa o všetkých známych rizikách, ktoré vyplývajú z jeho činností, a ktoré budú na zariadeniach, v priestoroch a na pracoviskách Objednávateľa vykonávané.

Dodávateľ zodpovedá za prípravu a vykonávanie opatrení na zaistenie bezpečnosti, ochrany zdravia pri práci (ďalej len BOZP) a ochrany pred požiarmi (ďalej len OPP), koordináciu činností a informovanosť svojich zamestnancov a osôb konajúcich v jeho mene, ako aj zamestnancov objednávateľa na mieste výkonu predmetu zmluvy, keď v súvislosti s jej plnením môže dôjsť k ohrozeniu oprávnených záujmov objednávateľa.

Dodávateľ vykoná všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečil na pracovisku v rozsahu predmetu zmluvy a v súvislosti s jej plnením bezpečnosť svojich zamestnancov, zamestnancov objednávateľa a ďalších osôb, ktoré sa s vedomím objednávateľa zdržujú v mieste plnenia predmetu zmluvy.

Dodávateľ v súvislosti s plnením predmetu zmluvy môže užívať pracoviská, prevádzkovať pracovné prostriedky a používať pracovné postupy, len ak zodpovedajú predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ak sú dodržané podmienky, ktoré vymedzil ich projektant, konštruktér, tvorca alebo výrobca a po vykonaní údržby, prehliadok, kontrol, skúšok ustanovených osobitnými predpismi alebo technickou dokumentáciou výrobcu.

Dodávateľ v prípade výkonu prác zamestnancami viacerých zamestnávateľov                           na prevzatom pracovisku zodpovedá a zabezpečuje spoluprácu pri prevencii, príprave a vykonávaní opatrení na zaistenie BOZP vrátane koordinácie činností a vzájomnej informovanosti o možných ohrozeniach, preventívnych opatreniach, opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonávanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov.

Dodávateľ sa zaväzuje:

- bezodkladne oznamovať zodpovednému zástupcovi objednávateľa nedostatky a iné závažné skutočnosti, ktoré by pri práci mohli ohroziť bezpečnosť alebo zdravie zamestnancov objednávateľa alebo iných osôb, ktoré sa zdržujú na mieste plnenia predmetu zmluvy                     o ktorých sa dozvedel v súvislosti s jej plnením,

- dodržiavať zákaz fajčenia a požívania alkoholických nápojov na pracoviskách objednávateľa. Zamestnanec zhotoviteľa alebo osoba konajúca v jeho mene je povinná podrobiť sa vyšetreniu, ktoré vykonáva objednávateľ oprávnenými zamestnancami za účelom zistenia, či nie je pod vplyvom alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok. Ak podľa postupov zisťovania,  uvedených v internom predpise objednávateľa, bola                            u zamestnanca zhotoviteľa vykonaná kontrola na dodržiavanie zákazu požitia alkoholických nápojov s pozitívnym výsledkom, tento zamestnanec porušil zmluvné podmienky a bude sankcionovaný,

- dodržiavať čistotu a poriadok na pracovisku, udržiavať vyčlenené priestory a montážne pracoviská na svoje náklady v súlade s bezpečnostnými, požiarnymi, technickými                            a hygienickými predpismi,

- zdržiavať sa iba na určenom pracovisku a pohybovať sa len v určených priestoroch

- zreteľne označovať pracoviská a zariadenia a používať bezpečnostné a zdravotné označenie pri práci podľa osobitného predpisu,

- vlastné mechanizmy prevádzkovať a udržiavať v takom technickom stave, aby nedochádzalo k úniku ropných látok, ako aj všetky pracovné prostriedky používané pri činnosti udržiavať v prevádzky schopnom stave,

- používať prístroje, nástroje, zariadenia, a stroje, ktoré sú bezpečné a certifikované,

- všetky ním zdemontované ochranné zariadenia (kryty, zábradlia) uviesť do pôvodného stavu,

- bezodkladne oboznámiť kontaktnú osobu objednávateľa o mimoriadnej udalosti (nebezpečná udalosť, pracovný úraz zamestnanca zhotoviteľa alebo inej osoby konajúcej v mene zhotoviteľa), ktorá sa stala v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. O tomto je povinný informovať objednávateľa aj vtedy, ak k mimoriadnej udalosti nedošlo v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, ale na pracoviskách objednávateľa.

- písomne určiť kto a v akom rozsahu vytvorí podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov na spoločnom pracovisku, kde jeho subdodávatelia, ktorých zamestnanci plnia úlohy, sú povinní navzájom sa písomne informovať najmä o rizikách možného ohrozenia, ale aj o preventívnych opatreniach a opatreniach na poskytnutie prvej pomoci, na zdolávanie požiarov, na vykonanie záchranných prác a na evakuáciu zamestnancov.

    - Stavebné práce

Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť plnenie úloh pri realizácii prác na stavenisku z hľadiska zaistenia BOZP minimálne v rozsahu požadovanom právnymi predpismi (Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko).

Stavenisko je priestor, v ktorom sa vykonávajú stavebno inžinierske práce, a priestor, v ktorom sa vykonávajú výkopové práce, zemné práce, stavebné úpravy, búracie práce, rekonštrukčné práce a renovačné práce, montáž a demontáž konštrukčných prvkov, demontáž, opravy vrátane technického, technologického a energetického vybavenia stavieb, odvodňovacie práce, údržba, udržiavacie práce vrátane maliarskych prác a čistiacich prác a vypratávanie staveniska po skončení prác.

Dodávateľ je povinný:

- pri vykonávaní stavebných prác spolupracovať s koordinátorom dokumentácie a koordinátorom bezpečnosti, ktorého určil Objednávateľ v zmysle príslušných právnych predpisov, ak nie je v zmluve dohodnuté inak

- zohľadňovať usmernenia koordinátora bezpečnosti a nezbavuje sa zodpovednosti za BOZP, že je zabezpečovaná koordinácia projektovej dokumentácie a koordinácia bezpečnosti,

- vypracovať plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre každé stavenisko, kde je to požadované právnymi predpismi a jeho zapracovanie do projektovej dokumentácie, pokiaľ Zmluva neustanovuje inak,

- používať výhradne miesta a spôsoby pripojenia el. energie, vody, určené Objednávateľom pri odovzdaní staveniska,

- uskladňovať náradie, materiál a ostatné veci len na mieste, ktoré písomne určil Objednávateľ pri odovzdaní staveniska,

- viesť montážny denník alebo stavebný denník odo dňa prevzatia pracoviska - staveniska (zariadenia), do ktorého budú zapisované všetky skutočnosti vyplývajúce zo Zmluvy. Denník musí mať očíslované strany, znehodnotená strana musí zostať v denníku - nesmie sa vytrhávať; povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním pracoviska (staveniska) dodávateľom a prevzatím pracoviska (dodávky) objednávateľom,

- predkladať Objednávateľovi montážny, resp. stavebný denník na záznam kontrolnej činnosti a zápis prípadných zistených nedostatkov, resp. písomné vyjadrenie stanoviska poverenému zástupcovi Objednávateľa priebežne počas plnenia predmetu Zmluvy,

- dodržiavať smernice a pokyny Objednávateľa pre oblasť ochrany jeho majetku.

Dodávateľ zaistí v prípade prác na verejných komunikáciách osvetlenie prekážok v komunikácii, zaistí umiestnenie upozornenia pre chodcov, prípadne dopravných značiek. Rovnako zaistí bezpečný prechod pre chodcov prípadne bezpečné ohradenie pracoviska po celej jeho dĺžke až do doby dokončenia týchto prác a spätné uvedenie miesta do bezpečného stavu.

Vyčlenené priestory a montážne pracoviská bude Dodávateľ udržiavať na svoje náklady v súlade s bezpečnostnými, požiarnymi, technickými a hygienickými predpismi. Ďalej bude mať Zhotoviteľ pracovné prostriedky (nástroje, stroje, rebríky, lešenia, stavebné stroje, atď.) v požadovanom technickom stave (vrátane predpísaných odborných prehliadok, skúšok a kontrol).

    - Elektrické zariadenia a ochranné pásmo

Dodávateľ sa zaväzuje pred zahájením prác zabezpečiť preukázateľné prevzatie riadne vyplneného „B“ príkazu a práce vykonať až po prevzatí riadne vyplneného „B“ príkazu, zaistení, zabezpečení pracoviska a odovzdaní pracoviska zodpovednému vedúcemu práce Dodávateľa s požadovanou odbornou spôsobilosťou v zmysle legislatívy. Forma a obsah „B“ príkazu vyplýva z platných technických noriem a interných smerníc Objednávateľa.

Pred zahájením akýchkoľvek prác v blízkosti vonkajších elektrických zariadení nn/vn/vvn musí Dodávateľ oboznámiť všetkých zamestnancov s nebezpečenstvom hroziacim od vonkajších elektrických zariadení.

Dodávateľ, ktorý vykonáva práce v blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení nn/vn/vvn, pri ktorých môže dôjsť k priblíženiu k elektrickým zariadeniam, je povinný oznámiť túto skutočnosť (činnosť) Objednávateľovi a vopred dohodnúť podmienky výkonu prác a dodržiavať ním ustanovené pokyny.

S mechanizačnými prostriedkami, vysokými vozidlami, nákladmi a strojmi je možné podchádzať pod elektrickým vedením len ak sú v prepravnej polohe a bude dodržaná bezpečná vzdialenosť od elektrických vedení:

do 1 kV 		min.1 m; 		od 1 kV do 110 kV 	min. 3 m;

od 110 kV do 220 kV 	min. 4 m;		od 220 kV do 380 kV 	min. 5 m.

Zdvíhacie pracovné plošiny, ktoré sa používajú pri prácach v blízkosti < 5 m k aktívnym nechráneným častiam pod napätím s menovitými napätiami do 1 kV, musia byť vybavené na toto nominálne napätie (1 kV) izolovanými košmi.

Dodávateľ nesmie v ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením zriaďovať stavby a konštrukcie (okrem prípadov ak je zriadenie stavby predmetom zmluvy, objednávky), uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať iné činnosti, pri ktorých by sa mohla ohroziť bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť jeho prevádzky.

Dodávateľ nesmie v ochrannom pásme podzemného elektrického vedenia a nad týmto vedením zriaďovať stavby, konštrukcie, skládky a jazdiť osobitne ťažkým mechanizmom, vykonávať bez predchádzajúceho súhlasu prevádzkovateľa elektrického vedenia zemné práce a iné činnosti, ktoré by mohli ohroziť elektrické vedenie, spoľahlivosť a bezpečnosť jeho prevádzky, prípadne by podstatne sťažovali prístup k nemu;

Dodávateľ nesmie vykonávať práce v blízkosti ochranného pásma elektrických zariadení vn/vvn/zvn – najmä používanie žeriavov, bagrov, vztyčovanie stĺpov, stožiarov a iných vysokých predmetov – počas zníženej viditeľnosti (hmla, sneženie, hustý dážď a pod.) a silného vetra.

  - Ochrana pred požiarmi

Dodávateľ je povinný pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru dodržiavať podmienky v zmysle platnej legislatívy a pred začatím uvedených prác to oznámiť kontaktnej osobe Objednávateľa minimálne 3 dni pred ich vykonávaním.

Dodávateľ je povinný plniť ohlasovaciu povinnosť v zmysle zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, v prípade vzniku požiaru príslušnému štátnemu orgánu a vznik tejto udalosti oznámiť bezodkladne aj Objednávateľovi s cieľom zabezpečiť objektívne vyšetrovanie.

Dodávateľ zabezpečí kontrolu pracoviska a priľahlých priestorov v priebehu činnosti, pri jej prerušení a po skončení, po nevyhnutný čas, počas ktorého hrozí nebezpečenstvo vzniku požiaru.

Dodávateľ musí mať počas výkonu činnosti k dispozícii vhodný akcieschopný hasiaci prístroj.

Ak Zhotoviteľ spozoruje nebezpečenstvo, ktoré by mohlo ohroziť zdravie alebo životy osôb alebo spôsobiť prevádzkovú nehodu alebo poruchu technických zariadení, prípadne príznaky takéhoto nebezpečenstva, je povinný ihneď prerušiť prácu, oznámiť to neodkladne určenému zamestnancovi Objednávateľa a podľa možnosti upozorniť všetky osoby, ktoré by mohli byť týmto nebezpečenstvom ohrozené. O prerušení prác musí byť vykonaný zápis.

  - Kontrola dodávateľov

Vedúci zamestnanci spoločností skupiny SSE, kontaktné osoby (osoba zodpovedná za veci technické, stavebný dozor, správca nehnuteľnosti) ako aj zamestnanci samostatného odboru Preventívne a ochranné služby, SSE, a.s., autorizovaní bezpečnostní technici a bezpečnostní technici skupiny SSE, zamestnanci Krízového manažmentu a Životného prostredia - Ekológie, a koordinátor bezpečnosti majú právomoc kontrolovať činnosti vykonávané dodávateľmi v skupine SSE v oblasti dodržiavania predpisov na úseku BOZP, OPP a OŽP. Majú právo zastaviť práce v prípade ak činnosti vykonávané Dodávateľom v priestoroch a na pracoviskách spoločnosti skupiny  SSE vyvolávajú bezprostredné nebezpečenstvo (ohrozujú život a zdravie, prípadne môžu spôsobiť majetkové škody veľkého rozsahu) a okamžite o tom informujú riaditeľa divízie. Dôsledky a škody vyplývajúce z prerušenia prác znáša Dodávateľ.

# Dodávateľ umožní vykonanie kontrol určenými zástupcami objednávateľa v oblasti BOZP, OPP a OŽP. Rešpektuje výsledky čiastkových kontrol Objednávateľa a bez jeho súhlasu nesmie realizovať nasledujúcu pracovnú operáciu v zmysle technologického postupu prác.

# V prípade potreby môže Objednávateľ požiadať o vykonanie auditu (porovnanie súladu s predpismi o BOZP, PO a OŽP) u Dodávateľa. Audit bude vykonaný poverenými kompetentnými audítormi Objednávateľa. O výsledkoch z auditu bude Dodávateľ informovaný a v prípade zistenia nedostatkov je povinný vykonať preventívne a nápravné opatrenia.

# Pravidelné kontroly na pracovisku musia byť vykonávané aj zástupcom Dodávateľa. Dodávateľ zabezpečí kontrolu dodržiavania predpisov BOZP, OPP a OŽP pomocou kontrol vykonávaných vedúcimi zamestnancami Dodávateľa počas vykonávania prác. O vykonaní týchto kontrol je dodávateľ povinný viesť záznamy, ktoré na požiadanie predloží Objednávateľovi.

  - Hodnotenie dodávateľov

# Vedúci zamestnanci Objednávateľa a poverení zamestnanci pracovísk, kde sa realizovala dodávateľská činnosť po prebratí vykonaných prác a ich ukončení vykonajú hodnotenie Dodávateľa a jeho subdodávateľov. Hodnotiť sa bude aj dodržiavanie požiadaviek BOZP, OPP a OŽP; dodržiavanie bezpečných pracovných postupov, používanie OOPP, v prípade zistenia nedostatkov reakcia na ich odstránenie, počet nebezpečných udalostí a pracovných úrazov.

- Ochrana životného prostredia

# Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie platnej legislatívy a požiadaviek Objednávateľa v oblasti ochrany životného prostredia svojimi zamestnancami i zamestnancami svojich subdodávateľov podieľajúcich sa na prácach pre Objednávateľa.

# Dodávateľ prehlasuje, že použité materiály a technológie v súvislosti s plnením zmluvy, ktoré majú vplyv na všetky zložky životného prostredia (voda, pôda, ovzdušie ,príroda a krajina) budú v súlade s environmentálnymi predpismi SR a EÚ.

# V prípade, ak existuje reálna možnosť úniku škodlivých a nebezpečných látok (ako sú ropné látky, žieraviny do pôdy, podzemných a povrchových vôd, jedovatých alebo zapáchajúcich plynov do ovzdušia) pri výkone činností alebo pri príprave činností, Dodávateľ je povinný:

# mať spracované postupy na sanáciu ich úniku vlastnými určenými prostriedkami v súlade s vypracovaným havarijným postupom

# dohodnúť spôsob nahlásenia úniku – o akú látku sa jedná a jej množstvo Objednávateľovi.

# Dodávateľ je povinný separovať vzniknuté odpady a nakladať s nimi v súlade s legislatívou v odpadovom hospodárstve. Zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadov zabezpečí Dodávateľ na vlastné náklady, pokiaľ Zmluva neustanovuje inak.

# Zhromažďovanie vzniknutých odpadov je povinný Dodávateľ vykonávať v priestoroch určených zodpovednou osobou Objednávateľa tak, aby nedošlo k poškodeniu životného prostredia a vzniku environmentálnej škody. Náklady za spôsobenie environmentálnej škody počas výkonu prác znáša Dodávateľ.

# V prípade vzniku škody na životnom prostredí spôsobenej činnosťou zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný vo svojom mene a na svoje náklady odstrániť bezodkladne príčiny vzniknutého stavu, dôsledne odstrániť všetky škody na životnom prostredí a uviesť zasiahnutú lokalitu do pôvodného stavu.

- Povinnosti Objednávateľa

Objednávateľ zabezpečí pre Dodávateľa pred vstupom do priestorov a na pracoviská Objednávateľa školenie (poučenie) všetkých jeho zamestnancov alebo zodpovedného zástupcu Dodávateľa o BOZP, OPP a ŽP a o zvláštnej povahe a stave elektrických zariadení, na ktorých alebo v blízkosti ktorých bude Dodávateľ pracovať. Objednávateľ preukázateľne oboznámi Dodávateľa s internými predpismi Objednávateľa z oblasti BOZP a OPP, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy. Zápis o poučení tvorí neoddeliteľnú súčasť zápisu o odovzdaní a prevzatí pracoviska. Objednávateľ na základe písomnej žiadosti Dodávateľa povolí Dodávateľovi vstup a určí všeobecné podmienky vstupu, resp. pohybu v priestoroch a na pracoviskách Objednávateľa podľa predmetu Zmluvy.

Objednávateľ určí Dodávateľovi najneskôr pri odovzdaní pracoviska - staveniska a zaznamená do zápisu o odovzdaní pracoviska - staveniska:

- vstup a pohyb osôb, vozidiel a mechanizmov na pracoviskách a v priestoroch SSE,

- miesto a spôsob pripojenia na zdroj technologickej vody, zdroj el. energie – v prípade potreby podmienky pripojenia samostatným staveniskovým rozvádzačom,

- sociálne priestory,

- skladovacie priestory, miesto na skladovanie (ak to prevádzkovateľovi umožňujú prevádzkové podmienky),

- podmienky zabezpečenia OPP, poskytovania prvej pomoci, rozmiestnenie lekárničiek.

Objednávateľ zabezpečí vypnutie a následné zabezpečenie pracoviska skratovacími súpravami, ak si to povaha práce bude vyžadovať.

- Benefity a sankcie – porušenie povinností

  - Benefity

Benefity – na základe výsledkov hodnotenia dodávateľskej činnosti po prebratí vykonaných prác a služieb sa umožní najlepším dodávateľom na ich internetovej stránke uviesť referencie od spoločnosti skupiny SSE a na internetovej stránke spoločnosti skupiny SSE budú uvedení ako dodávatelia, ktorí dodržiavajú zásady BOZP, OPP a OŽP.

  - Porušenie povinností – sankcie

Sankcie – v prípade porušenia a nedodržania podmienok, ktoré sú stanovené v tomto dokumente sa táto skutočnosť bude považovať za porušenie zmluvy a Objednávateľ si môže u Dodávateľa uplatniť zmluvnú pokutu.

V prípade použitia subdodávateľov je Dodávateľ povinný zabezpečiť, že subdodávateľ bude dodržiavať všetky povinnosti Dodávateľa podľa Zmluvy a Obchodných podmienok SSE. Každé porušenie povinností zo Zmluvy alebo Obchodných podmienok SSE subdodávateľom Dodávateľa sa považuje za porušenie povinnosti Dodávateľa.

Za každé jednotlivé porušenie povinností vyplývajúcich z jednotlivých článkov Obchodných podmienok SSE Dodávateľom alebo zamestnancami Dodávateľa, má Objednávateľ právo požadovať a Dodávateľ povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu 100€. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa, a to ani čiastočne, na náhradu škody.

Objednávateľ môže podľa vlastného uváženia so zreteľom na okolnosti prípadu zamietnuť vykonávanie činností pre jednotlivých zamestnancov Dodávateľa, ktorí porušili povinnosti vyplývajúce s Obchodných podmienok SSE.

Pri opakovanom porušení povinností rovnakého druhu alebo viacerými osobami sa takéto konania budú považovať za podstatné porušenie zmluvy a zmluvná pokuta sa zvyšuje na dvojnásobok.

Ak zamestnanec Dodávateľa odcudzí majetok Objednávateľa, bude mu trvale zakázaný vstup do priestorov a na pracoviská Objednávateľa a konkrétny prípad bude postúpený na prešetrenie policajnému orgánu. Tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.

Ďalšie sankcie za porušenie povinností vyplývajúcich z Obchodných podmienok SSE:

100€ 	= požitie alkoholických nápojov a iných omamných a psychotropných látok pri vykonávaní predmetu činností Zmluvy na pracovisku a v priestoroch Objednávateľa,

25€ 	= nesprávne parkovanie, porušovanie dopravného značenia a nerešpektovanie zásad pohybu vozidiel v priestoroch a na pracoviskách Objednávateľa,

50€		= nevrátenie vydaných vstupných preukazov, ak boli vydané

Ak konanie Dodávateľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, OPP a OŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní Dodávateľ Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.

V prípade nedodržania ustanovení ochrany životného prostredia zo strany dodávateľa, je dodávateľ povinný uhradiť všetky škody spôsobené neenvironmentálnym správaním.

- Záverečné ustanovenia

V prípade vzniku rozporov medzi znením Zmluvy a Obchodnými podmienkami SSE má prednosť znenie Zmluvy. „Obchodné podmienky SSE“ sú platné a účinné dňom 01.03.2013.